## sklop1
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Dobava laboratorijskega materiala 2/2020 | [9 empty] | OBR -2a
SKLOP 1 | EPRUVETE IN PRIBOR ZA ODVZEM KRVI
|  |  | KOLIČINA | CENA na EM brez ddv | %ddv | CENA na EM z DDV | VREDNOST z DDV | PROIZVAJALEC PONUJENEGA BLAGA | ŠTEVILO ENOT V PAKIRANJU | OPOMBE
1 | Epruveta za vakumski odvzem krvi brez dodatka 3 mL 13 x 75 | kos | 200
2 | Epruveta za vakumski odvzem krvi z K2EDTA 6 ml | kos | 1000
3 | Epruveta za vakumski odvzem krvi z clot aktivator/gel 3,5 ml | kos | 40000
4 | Epruveta za vakumski odvzem krvi z clot aktivator/gel 5 ml | kos | 2000
5 | Epruveta za vakumski odvzem krvi K2EDTA 3 ml | kos | 30000
6 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Na-citrat (0,129 M) 1,6 ml | kos | 4000
7 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Na-citrat (0,109 M) 1,8 mL | kos | 2000
8 | Epruveta za vakumski odvzem krvi trombin/gel 5 mL | kos | 500
9 | Epruveta za vakumski odvzem kvi Li- heparinom, z mehaničnim seperatorjem 3.5 mL | kos | 500
10 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Li – heparinom 4 mL | kos | 500
11 | Epruveta za vakumski odvzem krvi Li- heparinom/gel 3 ml | kos | 2000
12 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi z K2EDTA z integriranim lijačkom | kos | 500
13 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi z K2EDTA,(MAP 13 x 75 mm) | kos | 4000
14 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi clot aktivator/gel z integriranim lijačkom | kos | 6000
15 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi Li heparin/gel z integriranim lijačkom | kos | 4000
16 | Igla za vakumski odvzem krvi 20 G 0,9 x 38 mm | kos | 1000
17 | Igla za vakumski odvzem krvi 21 G 0,8 x 38 mm | kos | 20000
18 | igla za vakumski odvzem krvi z zaščitnim mehanizmom, 21 G 0,8 x 32 mm | kos | 1000
19 | igla za vakumski odvzem krvi z zaščitnim mehanizmom in nastavkom za iglo 21 G | kos | 1000
20 | Igla za vakumski odvzem krvi s kapilaro 22 G 0,7 x 25 mm | kos | 4000
21 | Metuljček varen avtomatsko proženje 21G 0,8 x 19 mm ekstenzijsaka cevka 30 cm | kos | 50
22 | Metuljček z avtomatskim varnostnim sistemom 23G 0,6 x 19 mm ekstenzijska cevka 18 cm | kos | 200
23 | Lanceta avtomatsko proženje z globino vboda 1,5 mm | kos | 4000
24 | Lanceta avtomatsko proženje z globino vboda 1,8 mm | kos | 500
25 | Lanceta avtomatsko proženje z globino vboda 2,0 mm | kos | 600
26 | Kontejner za odpadle ostre predmete 7 litrov | kos | 40
27 | Nastavek za igle – za enkratno uporabo | kos | 1000
28 | Nastavek za igle – za večkratno uporabo z avtomatskim izmetom | kos | 200
29 | Adapter na navoj z integriranim držalom za odvzem krvi iz katetra, posamezno sterilno pakiranje | kos | 200
30 | Žilna preveza za enkratno uporabo brez lateksa 1/25 | kos | 6
31 | Žilna preveza avtomatska brez lateksa | kos | 10
SKUPAJ :
STROKOVNE ZAHTEVE:
1. Izdelki oz. celoten sistem za odvzem venske in kapilarne krvi (epruvete, igle, nastavki za igle, epruvete za kapilarni
odvzem, lancete) morajo biti od istega proizvajalca.
2. Izdelki morajo biti kompatibilni z analizatorji, ki se uporabljajo v laboratoriju
3. Vse epruvete in igle morajo biti silikonizirane, pri igli s kapilaro mora biti kapilara vidna z vseh kotov, varna igla z
zaklepom-varnostni zaklep mora biti fiksno pritrjen na iglo za venski odvzem, aktiviranje varnostnega zaklepa z
enoročno tehniko.
4. Zamaški epruvet morajo biti:
- hemogard, silikonizirani, iz kvalitetne in varne gume, ki se pri večkratnem prebadanju ne drobi in zaradi tega zamaši
aparat, notranja guma mora biti krajša
- enoročno odpiranje, po odpiranju se kri ne sme zadržati na zamašku
- barvna oznaka po NCCLS/CLSI H1- A5: EDTA -vijolično, koagulacijske s citratom 1:9-svetlo modri, minimalni zračni
Stolpec (na zahtevo kupca priložiti dokazila, sedimentacija s citratom 1:4-črna, s pospeševalcem koagulacije-rdeča,
s heparinom-zelena)
5. Epruvete z gelom morajo izpolnjevati pogoje izpopolnjenega kemizma za akrilni gel, zagotavljanje 48 urne bariere
(ponudnik mora zagotoviti možnost vpogleda v dokumente o kliničnem testiranju posameznih analitov)
6. V epruvetah z Li-heparinom mora biti količina Li-heparina po strokovnih priporočilih 17 IU heparina/ml krvi
(dokazila o korelaciji serum:plazma)
7. Epruvete morajo biti pakirane s podstavkom, da se lahko prenesejo in uporabljajo na delovnem mestu
8. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno izobraževanje in uvajanje izdelka v uporabo
9. Ponudnik mora priložiti potrdilo o kompatibilnosti epruvet z laboratorijskimi analizatorji
10. Cel sistem mora biti v skladu z mednarodnimi ekološkimi standardi
11. Izdelki morajo izpolnjevati direktivo o zagotavljanju kakovosti MDD 93/42/EEC aneks 5, sekcija 3,2 (priloži dokazila)
12. Pripomočki, ki so v kontaktu s pacientom, ne smejo vsebovati lateksa ( priloži dokazila)
13. Zahtevajo se certifikati o sterilizaciji: ISO 1137, BS EN 552, BS EN 556
14. Dobavni rok 72 ur, nujno naročilo 24 ur.
15. Izjava proizvajalca o skladnosti proizvodov z EC.
16. Ponudnik mora priložiti prospekte/katalog za vse ponujene artikle in jih nedvoumno označiti.
17. Kontejner za ostre predmete rumen z oznako biološki hazard.Konstrukcija pokrova onemogoča ponovno odpiranje kontejnera.
Ustrezati mora BS7320 in NF X 30-500 standardom. ( priloži certifikat)
18. Ves material mora ustrezati Direktivi sveta 2010/327EU o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v zdravstvu, ki sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU,
ter uredbi o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (u.l. RS 46/13), priloži dokazila
19. Upoštevana morajo biti vsa RSK priporočila in NCCLS standardi, ki veljajo za izbor epruvet in pribora za odvzem krvi (podana izjava).
20. Za metuljček z avtomatskim varnostnim zaklepom (naveden je pod zaporedno številko 22) je potrebno priložiti dokazila proizvajalca, kjer je razvidno, da je konica igle
dizajnirana na način, da povzroča minimalno nelagodje za bolnika, ter da debelina igle (23G) ne kompromitira kakovost vzorca (dober pretok, zmanjšan vpliv na pojav hemolize,..). Možnost testiranja pripomočka
21.Mehanični separator v epruveti navedeni pod zaporedno številko 9 Epruveta za vakumski odvzem kvi Li- heparinom, z mehaničnim seperatorjem 3.5 mL,
ki omogoča stabilno inertno bariero (brez možnih interakcij z zdravili, hormoni, neobčutljiv na spremembe temperature, možnost zamrzovanja vzorca.

## sklop2
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Dobava laboratorijskega materiala 2/2020 | [7 empty] | OBR -2a
SKLOP 2 | LABORATORIJSKI POMOŽNI MATERIAL :
| N A Z I V | E.M. | KOLIČINA | CENA BREZ DDV | %DDV | CENA Z DDV | VREDNOST Z DDV | Proizvajalec ponujenega blaga
1 | Posodica pvc za blato z žličko (a 100 kos) | zavitek | 35
2 | Stekelca krovna 22x22 mm a200 kos, | sc (škatla) | 35
3 | Stekelca predmetna 76x26mm a 50 kos | sc | 16
4 | Epruveta za bris sterilna s konico iz bombaža | kos | 4000
5 | Epruveta za bris sterilna s konico iz umetnih materialov | kos | 4000
6 | DIFF SAFE za krvni razmaz a 100 kos | zavitek | 2
7 | Kozarci pp 2 dcl | kos | 16000
8 | Pipeta pasteurjeva (greduirana na 0,5 ml), 3ml plastična | kos | 5000
9 | Pipeta sediko graduirana | kos | 400
10 | Pipeta sediko negraduirana | kos | 4000
11 | Urinske monovete sterilne 10 ml | kos | 400
12 | Posodice z zamaškom za urin sterilna (a 120 ml) | kos | 2000
13 | Posodice z zamaškom za urin nesterilna (a 120ml) | kos | 1000
14 | Urised ploščica | kos | 1600
15 | Raztopina za barvanje razmazov May-Gunwald ( a 100 ml) | ml | 200
16 | Raztopina za barvanje razmazov kot Giemsa ( a 100 ml) | ml | 200
SKUPAJ

## sklop3
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Dobava laboratorijskega materiala 2/2020 | [6 empty] | OBR -2a
SKLOP 3 | MATERIAL ZA ANALIZATOR CoaguChek XS Plus
|  | E.M. | KOLIČINA | CENA BREZ DDV | %DDV | CENA Z DDV | VREDNOST Z DDV
1 | REAGENT: COAGU CHEK PRO II | test | 8700
2 | KONTROLE: COAGU CHEK PRO II Controls | sc | 10
3 | LANCETE: ACCU-CHEK Softclix Pro Lancet | kos | 8700
SKUPAJ

## sklop4
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Dobava laboratorijskega materiala 2/2020 | [7 empty] | OBR -2a
SKLOP 4 | DIMENSION - REAGENTI ZA BIOKEMIJO EXL-200
zap. |  | kataloška | enota | količina | cena za 1 sc, | DDV % | cena za kos | vrednost
štev. | NAZIV | štev. | mere |  | 1 kos,1 liter |  | z DDV | z DDV
1 | ABSORBANCE FLEX | DF179 | SC (a240) | 10
2 | ALK PHOSPHATASE I | DF 150 | SC (A360) | 18
3 | ALTI | DF143 | SC(A240) | 60
4 | AMYLASE | DF17A | SC(A240) | 12
5 | AST GOT | DF41A | SC (A360) | 36
6 | HDL CHOLESTEROL | DF48B | SC (A240) | 80
7 | ALDL | DF131 | SC(A240) | 2
8 | BUN (UREA NITROGEN) | DF21 | SC (A480) | 24
9 | CALCIUM | DF23A | SC (A480) | 10
10 | CHOLESTEROL | DF27 | SC (A480) | 20
11 | CKI (CREATININ KINASE) | DF38 | SC (A480) | 8
12 | CREATININ ENCIM | DF270B | SC(A488) | 40
13 | CRP | DF34 | SC (A120) | 120
14 | BILIRUBIN DIRECT DBI | DF125 | SC(A320) | 8
15 | FT3 RTG | RF616 | SC(120) | 28
16 | FT4 RTG | RF610 | SC(120) | 28
17 | GGT | DF45A | SC(A288) | 40
18 | GLUCOSE | DF40 | SC (A1440) | 14
19 | HEMOGLOBIN A1C HB1C | DF105A | SC(120) | 10
20 | HEMOGLOBIN A1C HB1C | DF105B | SC (120) | 40
21 | IBCT (TIBC) | DF84 | SC(A240) | 8
22 | IRON | DF85 | SC (A240) | 14
23 | LDI (LACTIC DEHIDROGEN) | DF54 | SC (A480) | 12
24 | LIPASE | DF56 | SC(A120) | 14
25 | PSA TOTAL RTG | RF451 | SC(A120) | 40
26 | BILIRUBIN TOTAL TBI | DF167 | SC(A480) | 16
27 | TRIGLICERIDES | DF69A | SC (A480) | 36
28 | TOTAL PROTEIN | DF73 | SC(A480) | 2
29 | URIC ACID | DF77 | SC(A480) | 12
30 | TSH RTG | RF612 | SC(A200) | 36
elektroliti:
31 | QUIKLYTE - Multi senzor | S600 | sc(a4) | 12
32 | QUIKLYTE-standard A | S620 | sc(3x1L) | 6
33 | QUIKLYTE -standard B | S625 | sc (3x300mL) | 8
34 | QUIKLYTE-flush solution | S630 | sc (3L) | 2
35 | IMT- salt Bridge sol | D105 | sc (3x150mL) | 5
36 | QUIKLYTE - Sample Diluent | S635 | sc (6x500mL) | 2
37 | QUIKLYTE -Dilution Check | S640 | sc(50mL) | 2
38 | Cuvette Cartrige | D828 | sc(a12000) | 80
39 | Sample cups | DSC4 | sc (a1000) | 6
40 | HM REACTION VESSELS | RXVIA | sc (1000) | 24
41 | RXL SAMPLE PROBE CLEAN | RD703 | 1L | 24
42 | SMALL SAMPLE CUP | DSC5 | sc (1000) | 10
43 | REAGENT PROBE CLEANER | RD702 | 500 mL | 48
44 | CHEMISTRY WASH RD701 | RD701 | 1,7 L | 10
45 | print papir | D829 | sc (a4) | 2
46 | liq multi ctl 1 | 6635570 | 12x3 ml | 8
47 | liq multi ctl 2 | 6635589 | 12x3 ml | 8
48 | liq multi ctl 3 | 6635597 | 12x3 ml | 1
49 | liq imunol 1 | 6540340 | 6x3 ml | 8
50 | liq imunol 2 | 6635546 | 6x3 ml | 8
51 | liq imunol 3 | 6635554 | 6x3 ml | 1
52 | bilr ctl 1 | 10709767 | 6x5 ml | 8
53 | bilr ctl 2 | 10709768 | 6x5 ml | 8
54 | bilr ctl3 | 10709769 | 6x5 ml | 8
55 | LIQ DIAB CTL L1 | 10471613 | 6x1 ml | 8
56 | LIQ DIAB CTL L2 | 10471614 | 6x1ml | 8
57 | LYPHO IMUNA 1 | 663541 | 12x5ml | 8
58 | LYPHO IMUNA 2 | 107076 | 12x5ml | 8
59 | LYPHO IMUNA 3 |  | 12x5ml | 8
kalibratorji:
60 | CHEM I Calbrator | DC18B | 6X2ml | 6
61 | CHEM II Calbrator | DC20 | 6x1,2 ml | 8
62 | IRON Calibrator | DC85 | 2x3x2 ml | 4
63 | IBCT Calibrator | DC84 | 6x1 ml | 4
64 | TP / ALB Calibrator | DC31 | 6X2ml | 4
65 | ALDL Calibrator | DC131 | 6x2ml | 2
66 | AHDL Calibrator | DC48A | 6x1 ml | 6
67 | CHOL Calibrator | DC16 | 6x1 ml | 4
68 | TBI/DBI Calibrator | DC 167 | 4x1 ml | 4
69 | CRP Calibrator | DC34 | 10x1 ml | 8
70 | CKI/MBI Calibrator | DC 32 | 3x3x2 ml | 4
71 | Encim I Calibrator | DC 35 | 2x2x1,5 ml | 4
72 | Encim II Calibrator | DC 143 | 2x3x1,5 ml | 4
73 | ALPI Calibrator | DC 150 | 2x3x1,0 ml | 4
74 | LIPASE CAL | DC56 | 6x1ml | 4
75 | PSA T/F CAL | RC452 | 12x2ml | 4
76 | THYROID CAL TSHFT4 | RC610A | 10x2ml | 8
77 | PT -Multi Calibrator | OPAT 03 | 6x1ml | 2
78 | PM -KIT | 766621502 |  | 1
Sysmex-koagulacija
79 | tromborel S | OUHP 29 | 10x4 ml | 8
80 | Control Plasma N | ORKE 41 | 10x1 ml | 10
81 | Control Plasma P | OUPZ 17 | 10x1ml | 10
82 | CA Clean | 964-0631-3 | SC 50 ml | 14
83 | Reactions Tubes | 904-0721-9 | SC (A3000) | 1
84 | Teralin-protect | 181621 | 2 L | 1
85 | CA Clean II | BT-565-101 | 50 ml | 2
86 | standard plasma | ORKL 17 | 10x4ml | 2
SKUPAJ:

## sklop5
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ |  | ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Dobava laboratorijskega materiala 2/2020 |  | Dobava laboratorijskega materiala 2/2020 | [5 empty] | OBR -2a
SKLOP 5 | REAGENTI ZA HEMATOLOŠKI ANALIZATOR SYSMEX XN-1000 IN BARVALNIK Stain Box RAL Diagnostic
| SYSMEX XN-1000 | Kat.štev | Enota mere | dvoletna količina | Cena brez | DDV % | CENA | Vrednost z DDV
[5 empty] | DDV |  | Za kos z DDV
1 | Cellpack DCL | CT661628 | 20 L | 84
2 | Cellpack DFL | BT965910 | 2 x 1,5 L | 8
3 | Sulfolyser | 90411414 | 5 L | 10
4 | Lysercell WNR | BL121531 | 5 L | 20
5 | Lysercell WDF | AL337564 | 5 L | 12
6 | Fluorocell RET | BN337547 | 2 X 12 mL | 8
7 | Fluorocell WDF | CV377552 | 2 X 42 mL | 10
8 | Fluorocell WNR | CP06615 | 2 x 82 mL | 8
9 | Cellclean | 83401621 | 50 mL | 60
10 | XN Chek Level 1 | 213484 | 8 vials x 3,0 ml | 12
11 | XN Chek Level 2 | 213485 | 8 vials x 3,0 ml | 12
12 | XN Chek Level 3 | 213486 | 8 vials x 3,0 ml | 12
13 | Kit RAL StainBox MCDh | 360300-0000 | Škt | 24
SKUPAJ: